Обьявление  №19  о проведении закупа ЛС и ИМН  способом запроса ценовых предложений в рамках ГОБМП

КГП «ЦРБ Жанааркинского района

Комплект реактивов и расходных материалов для Автоматического коагулометра Mindray C3100  Закрытая система

15.06.2021

Место представления (приема)документов; Карагандинская область ,Жанааркинский район, Пос. Жанаарка, ул.А.Сейдимбекова, 49.

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 21.06.2021г. 15,00ч.

| № | Наименование теста | Спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед-цу | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент Протромбиновое время Prothrombin Time Reagent (PT) 10 x 4 Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Набор реагентов для определения Протромбинового времени. Состав набора: Реагент для определения Протромбинового времени – 10 флаконов с реагентом для приготовления 4 мл. рабочего раствора; Объем рабочего раствора не менее 40мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. . Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | Набор | 20 | 50286,00 | 1005720,00 |
| 2 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Набор реагентов для определения АРТТ. Состав набора: Реагент АРТТ – 10 фл. по 2 мл. раствора; 0,025 мол/л СаСl- 1 фл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. . Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | Набор | 20 | 36822,00 | 736440,00 |
| 3 | Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Хлорид кальция, Long Island, арт: 105-006665-00. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. . Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | флакон | 20 | 17646,00 | 352920,00 |
| 4 | Реагент Тромбиновое время, Thrombin Time Reagent (TT) 10 x 2 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Набор реагентов для определения Тромбинового Времени ТТ. Состав набора: Реагент для определения Тромбинового времени – 10 флаконов с реагентом для приготовления2 мл. раствора, ; Растворитель для ТТ Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. . Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | Набор | 25 | 25602,00 | 640050,00 |
| 5 | Набор для определения, Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB)6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена FIB. Состав набора: Реагент для определения фибриногена – 6 флакона по 4 мл.; Имидазоловый буфер. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. . Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | Набор | 20 | 129030,00 | 2580600,00 |
| 6 | Контрольния плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 1 x 10 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых анализов. При разведении лиофильной плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 10мл. 10*1ml. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. . Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | набор | 10 | 115566,00 | 1155660,00 |
| 7 | Контрольния плазма -2 Coagulation Control Plasma-2 1 x 10 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными паталогическими значениями (Р) для определяемых анализов. При разведении лиофильной плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 10мл. 10*1ml. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. . Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | набор | 10 | 115566,00 | 1155660,00 |
| 8 | Auto Cuvettes Авто Кюветы (1000шт/рулон х5) Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Кюветы для автоматического коагулометра Auto Cuvettes 1000 шт в упаковке. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | (1000шт/упак | 5 | 186048,00 | 930240,00 |
| 9 | Probe Cleanser Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10*15 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Раствор для жесткой очистки 10 фл. по 15 мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. . Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | Флакон | 10 | 30294,00 | 302940,00 |
| 10 | Cleanser Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 1 x 2500 мл Для коагулометра Mindray C3100 Закрытая система | Промывающий раствор 2500мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. . Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. | канистра | 15 | 57936,00 | 869040,00 |