Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200E  Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай .,  РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РК-МТ-5№018701                                   ( BS-200E Закрытая система )

п.Жанаарка                                                                                                                                                           04.05.2021г.

Дата и время  и место вскрытия документов с ЦП: Карагандинская область ,Жанааркинский район, Пос. Жанаарка, ул.А.Сейдимбекова, 49.  Актовый зал  11.05.2021.  12-00 ч.

| № | Наименование теста | Техническая спецификация | Производи-тель | Ед-цы изм-ия | Кол-во | Цена в тенге | Сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностический набор реагентов для определения АЛТ (4х35+2х18) 105-000814-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 10 | 23000,00 | 230000,00 |
| 2 | Диагностический набор реагентов для определения АСТ (4х35+2х18) 105-000815-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 5 | 23000,00 | 115000,00 |
| 3 | Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина (4х35+2х18) 105-000826-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 10 | 34300,00 | 343000,00 |
| 4 | Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина (4х35+2х18) 105-000827-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 5 | 34300,00 | 171500,00 |
| 5 | Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы (4х40 +2х20) 105-000849-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 5 | 19100,00 | 95500,00 |
| 6 | Диагностический набор реагентов для определения Креатинина (2×27 + 1×18) 105-004614-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-S. Метод: Саркозиноксидазный. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 10 | 23256,00 | 232560,00 |
| 7 | Диагностический набор реагентов для определения Мочевины (4х35+2х18) 105-000824-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 10 | 19100,00,00 | 191000,00 |
| 8 | Диагностический набор реагентов для определения Общего белка (4х40) 105-000823-00 Mindray ВS-200E Закрытая система | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 5 | 13100,00 | 65500,00 |
| 9 | Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина (4х40) 105-000820-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 10 | 26600,00 | 266000,00 |
| 10 | Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов R 4х40 мл 105-000821-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 3 | 53400,00 | 160200,00 |
| 11 | Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы BS R1: 1х38 мл + R2: 1х10 мл – 105-000847-00 Mindray 200E Закрытая система | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | набор | 10 | 35200,00 | 352000,00 |
| 12 | Мультикалибратор 105-001144-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Уп | 1 | 120870,00 | 120870,00 |
| 15 | Моющий раствор Детергент СД-80 Mindray BS-200E Закрытая система | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | флакон | 10 | 27540,00 | 275400,00 |
| 16 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл 105-001145-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Уп | 1 | 136272,00 | 136272,00 |
| 17 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл 105-001146-00 Mindray BS-200E Закрытая система | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Сo.,Ltd», Китай | Уп | 1 | 161874,00 | 161874,00 |